涟水县综合矛盾调处化解中心空气

治理项目

招  标  文  件

项目名称：涟水县综合矛盾调处化解中心空气治理项目

招标单位：中共涟水县委政法委员会

2024年1月  18  日

- 投标须知

- 项目简介:本发包项目涟水县综合矛盾调处化解中心空气治理项目，招标人中共涟水县委政法委员会。

2、建设地点：原涟水县建设工程检测中心内。

3、工程规模：工程造价约8.5万元。

4、工期：3日历天。

5、招标范围：涟水县综合矛盾调处化解中心总建筑面积约3000平方米。投入使用区域的硬装装修及办公家具、窗帘、地毯、护墙板、地板、壁纸、漆面板、墙面等所有的有害气体及有害物质的治理。包括（但不限于）去除甲醛、苯系物、TVOC、氨及新装修异味等污染。具体按招标文件要求。6、质量要求：达到《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020标准。

7、最高限价:本工程最高限价为85000.00元，超过此限价为废标。

8、投标人资格要求：

(1)需提供有效的营业执照

(2)营业执照中须包含环保工程或室内环境服务相关的经营内容；

上述资料复印件加盖投标单位公章装订在投标文件中，原件开标时带来备查，不符合要求的投标，资格审查不合格。

9、报名：

（1）报名时间：2024年1月  18  日--2024年1月 19  日，每天上午9时00分至11时30分，下午14时30分至17时30分；

（2）报名人要求：报名经办人须携带本人身份证件复印件和加盖单位公章的介绍信或授权委托书（原件）到安东大厦617室报名。

10、投标文件的递交：

投标文件递交的截止时间及地点为2024年 1月  20  日10时00分，递交地点：安东大厦6楼618室

逾期递交的或者未递交到指定地点的投标文件，招标人不予受理。

11、评标办法：

一、评标标准：本项目采用经评审的最低投标价法。

12、投标保证金：

(1)投标人在提交投标文件的同时，须提交投标保证金 贰仟 元(现金密封提交，密封袋并标注投标单位名称)。

(2)未中标的投标人，投标保证金评标结束后退还；中标单位的投标保证金在合同签订后无息退还。

(3)中标人在规定期间内，未与招标人签订合同及无正当理由拒绝签订合同的，投标保证金不予退还，取消其中标人资格。

13、投标文件编制：

投标文件内容

（1）投标函(须同时盖有法人章和法定代表人章)；

（2）法定代表人资格证明书、委托代理人的委托书；

（3）投标人营业执照复印件（提供原件备查）；

（4）评标所需材料

投标文件份数：正本一份；副本一份，正、副本不同的，以正本为准。

14、对投标文件封装要求：

投标人必须将投标文件统一密封或将正本和副本分别密封后提交。封装袋上都应写明招标人名称、投标人名称及工程名称，在封装骑缝处封条并同时加盖投标人法人章和法定代表人或其委托人印章。

15、投标报价要求：

(1)投标报价应完成招标文件、清单所确定的招标范围内的全部内容。

(2)投标报价的方式：按招标文件。

(3)可参考的工程计价表和文件等。

16、开标、评标、定标

(1)开标，按照本招标文件规定的时间、地点进行，各投标单位法人代表或委托代理人参加开标会议。

(2)评标办法: 本工程评标方法采用经评审的最低投标价法：满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标人，为中标候选人。但投标价格低于成本的除外。

17、废标：

投标文件出现下列情况之一的作废标处理：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）；

（2）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外;

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（8）投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（15）其他违规情况

18、签订合同：

（1）定标：招标人根据评标委员会的评标报告确定中标人。中标结果将在江苏安东控股集团有限公司网站公示1日，对中标结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。

（2）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起2日内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（3）中标通知书、本招标文件、补充通知、中标单位的投标文件是双方签订合同的依据，均与合同具有同等法律效力。

19、招标人要求：

（1）采购项目的概况：涟水县综合矛盾调处化解中心总建筑面积约3000平方米。投入使用区域的硬装装修及办公家具、窗帘、地毯、护墙板、地板、壁纸、漆面板、墙面等所有的有害气体及有害物质的治理。包括（但不限于）去除甲醛、苯系物、TVOC、氨及新装修异味等污染。

(2)项目技术规范和服务要求：

（一）治理要求：

1、要求治理后，无明显刺激性异味，安全无毒、无二次污染、长期有效不反弹。大幅度降低室内空气中的甲醛、苯、TVOC等有害物质的浓度，空气质量完全符合达到《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020要求。

2、治理相关产品从正规厂家采购，生产厂家符合ISO90001质量体系认证。

（二）服务需求：

1、环境治理基础服务

环境治理服务公司应建立合理、有效的人员招聘、培训、考核机制，为本项目提供专业的人员及物质保障；施工服务按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020等要求，建立实用、有效的质量管理体系。

2、环境治理服务内容

(1)服务内容

投入使用区域的硬装装修及办公家具、窗帘、地毯、护墙板、地板、壁纸、漆面板、墙面等所有的有害气体及有害物质的治理。

(2)基本要求

a.中标人施工时，需本着能搬就搬、能挪就挪、能翻就翻的原则，全方位的进行治理。

b.需按照天花板、墙壁、窗台、窗帘、家具（内外）、地面（地毯）的顺序进行治理。

c.中标人在治理期间，需依靠技术手段，将室内污染物充分分解出来，污染的家具或办公室需喷涂两遍以上药剂。

d.中标人针对不同种类的污染物，需调配不同药剂，不得使用一种调配方式对所有需治理家具、地毯进行喷涂。

e.中标人喷涂药剂时，需均匀喷涂在家具，药剂不能流淌，以免对地面或者地毯造成污染。

f.中标人使用的产品需为光触媒，产品需具备权威机构相关检测文件，确保无毒无害。

j.中标人施工期间，针对不同种类的家具、窗帘、地板、沙发等，需使用不同的喷涂技术，如快速喷涂、均匀喷涂等，不得对地毯、沙发等造成不可抹去的污渍。

k.中标人在施工期间，需注意安全施工，如造成家具出现损坏，地毯出现污渍等情况，需照价赔偿。

(3)服务标准

因室内空气污染物的释放与温度、湿度、气压等有密切关系，故当乙方或第三方机构出具检测报告后，如有异议请在15个工作日提出。甲方可委托第三方权威检测机构检测验收，并且验收时必须有乙方相关人员在场，否则乙方有权不承认验收结果；若甲方委托第三方验收，验收通过则甲方自行承担检测费用，验收未通过则由乙方承担检测费用。

（三）环境治理服务整体要求

1、治理方案要求

环境治理服务公司应仔细研究需求文件，提出明确可行的治理思路，设计符合实际需求的环境治理管理模式，方案言简意赅，文字描述清晰准确，并应涵盖以下基本内容：

(1)明确具体实施计划。

(2)制定服务质量保证措施。

2、服务队伍要求

环境治理服务公司应建立一支可靠、稳定、服务意识强、专业技能高的服务队伍。对服务队伍的管理提出以下要求：

(1)施工期间中标人需派驻一名项目经理，为公司专项经理或负责人，进行全方位协调、督促施工。整体施工人员安排需能满足采购方工期要求。

(2)施工期间所有治理人员信息均需向采购方报备。

(3)施工期间所有治理人员均需穿有中标人统一配备的服装。

3、安全生产

(1)施工期间，驻场经理需严格要求施工人员注意安全，不得抽烟、打闹，以免造成火灾或人身事故等。

(2)在环境治理过程中造成的工伤、交通等安全事故责任由中标人承担。

（五）技术规范

空气质量标准按照自2020年8月1日起实施的，由中华人民共和国住房和城乡建设部颁布，批准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》为中国标准，编号为GB50325-2020执行。

（六）售后服务要求

免费质保期为5年。

（七）工程质量承保：完工后10天左右进行复测，如果完后检测不达标，无偿进行净化处理直到达到国家标准为止。在不添加新的污染源情况下，室内空气质量承保五年。

（八）报价方式

本项目采用“按每平方固定单价”报价方式，最终按实际治理的建筑面积作为结算依据。

20、其它：

（1） 本招标文件未尽事宜，按招投标有关法律、法规规定办理，本招标文件由该项目招标人负责解释。

（2）本次招标项目由招标人委托江苏卓越建设项目管理有限公司代理，经双方约定由中标人在领取中标通知书时代为支付本项目的代理费2000元，评委费900元由中标人支付。

第二章　合同

发包人（全称）：中共涟水县委政法委员会  （简称“甲方”）

承包人（全称）：                        （简称“乙方”）

经公开招标，涟水县综合矛盾调处化解中心空气治理项目，由                    中标，符合招标文件有关要求，经双方协商，签订如下合同。

- 工程名称: 涟水县综合矛盾调处化解中心空气治理项目

二、工程地点：原涟水县建设工程检测中心内。

三、工程项目及要求

涟水县综合矛盾调处化解中心总建筑面积1751.78平方米。新建面积716.78平方米。包括（但不限于）去除甲醛、苯系物、TVOC、氨及新装修异味等污染。。

四、项目负责人：

五、服务要求：

（一）治理要求：

1、要求治理后，无明显刺激性异味，安全无毒、无二次污染、长期有效不反弹。大幅度降低室内空气中的甲醛、苯、TVOC等有害物质的浓度，空气质量完全符合达到《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020要求。

2、治理相关产品从正规厂家采购，生产厂家符合ISO90001质量体系认证。

（二）服务需求：

1、环境治理基础服务

环境治理服务公司应建立合理、有效的人员招聘、培训、考核机制，为本项目提供专业的人员及物质保障；施工服务按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020等要求，建立实用、有效的质量管理体系。

2、环境治理服务内容

(1)服务内容

投入使用区域的硬装装修及办公家具、窗帘、地毯、护墙板、地板、壁纸、漆面板、墙面等所有的有害气体及有害物质的治理。

(2)基本要求

a.中标人施工时，需本着能搬就搬、能挪就挪、能翻就翻的原则，全方位的进行治理。

b.需按照天花板、墙壁、窗台、窗帘、家具（内外）、地面（地毯）的顺序进行治理。

c.中标人在治理期间，需依靠技术手段，将室内污染物充分分解出来，污染的家具或办公室需喷涂两遍以上药剂。

d.中标人针对不同种类的污染物，需调配不同药剂，不得使用一种调配方式对所有需治理家具、地毯进行喷涂。

e.中标人喷涂药剂时，需均匀喷涂在家具，药剂不能流淌，以免对地面或者地毯造成污染。

f.中标人使用的产品需为光触媒，产品需具备权威机构相关检测文件，确保无毒无害。

j.中标人施工期间，针对不同种类的家具、窗帘、地板、沙发等，需使用不同的喷涂技术，如快速喷涂、均匀喷涂等，不得对地毯、沙发等造成不可抹去的污渍。

k.中标人在施工期间，需注意安全施工，如造成家具出现损坏，地毯出现污渍等情况，需照价赔偿。

(3)服务标准

因室内空气污染物的释放与温度、湿度、气压等有密切关系，故当乙方或第三方机构出具检测报告后，如有异议请在15个工作日提出。甲方可委托第三方权威检测机构检测验收，并且验收时必须有乙方相关人员在场，否则乙方有权不承认验收结果；若甲方委托第三方验收，验收通过则甲方自行承担检测费用，验收未通过则由乙方承担检测费用。

（三）环境治理服务整体要求

1、治理方案要求

环境治理服务公司应仔细研究需求文件，提出明确可行的治理思路，设计符合实际需求的环境治理管理模式，方案言简意赅，文字描述清晰准确，并应涵盖以下基本内容：

(1)明确具体实施计划。

(2)制定服务质量保证措施。

2、服务队伍要求

环境治理服务公司应建立一支可靠、稳定、服务意识强、专业技能高的服务队伍。对服务队伍的管理提出以下要求：

(1)施工期间中标人需派驻一名项目经理，为公司专项经理或负责人，进行全方位协调、督促施工。整体施工人员安排需能满足采购方工期要求。

(2)施工期间所有治理人员信息均需向采购方报备。

(3)施工期间所有治理人员均需穿有中标人统一配备的服装。

3、安全生产

(1)施工期间，驻场经理需严格要求施工人员注意安全，不得抽烟、打闹，以免造成火灾或人身事故等。

(2)在环境治理过程中造成的工伤、交通等安全事故责任由中标人承担。

（五）技术规范

空气质量标准按照自2020年8月1日起实施的，由中华人民共和国住房和城乡建设部颁布，批准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》为中国标准，编号为GB50325-2020执行。

（六）售后服务要求

免费质保期为5年。

（七）工程质量承保：完工后10天左右进行复测，如果完后检测不达标，无偿进行净化处理直到达到国家标准为止。在不添加新的污染源情况下，室内空气质量承保五年。

七、合同工期

计划开工日期： 2024年 月  日。

计划竣工日期： 2024年  月     日。工期总日历天数：3天（每延迟一天罚款1000元）。

八、付款方式

乙方进场施工结束，提供检测合格报告后付合同价的80%，其余款半年后无息付清。

九、发包价格

本工程发包总价为：大写                         （小写¥          元） 。

十、结算方式

本合同为固定单价合同，固定单价包含人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金、措施费、规费等所有费用，工程量根据已完成的实际数量进行调整。

十一、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程及负责安全责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十二、甲方的责任与义务

1、及时向乙方提供资料；

2、根据合同约定支付工程款；

十三、乙方的责任与义务

1、及时完成项目

2、保证工程质量；

十四、签订时间：本合同于        年    月    日签订，本合同在             签订。

十五、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后生效。

十六、合同份数：本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执一份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

法定代表人：                     法定代表人：      

委托代理人：                     委托代理人：

开户银行：             开户银行：

账    号：               账    号：

投标文件格式：

（封      面）

涟水县综合矛盾调处化解中心空气治理项目工程

投 标 文 件

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：_     _年_     _月_     日

一 、投标函及投标函附录

投  标  函

招标人：中共涟水县委政法委员会

1、根据已收到的  涟水县综合矛盾调处化解中心空气治理项目 工程的招标文件，我单位经研究上述招标文件的投标须知、合同条件、图纸、清单、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币           元总价（含税），按上述招标文件、合同条件、技术规范等条件完成该工程。

2、一旦我方中标，我方保证在_     _天完成整个项目。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4．如果我方中标，将派出_              （项目负责人姓名）作为本工程的项目经理。

6、我方接受招标文件中的工程款支付条件。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

8、我方金额为人民币        元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：        年      月       日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系                                                       的法定代表人。为完成  ..........                      的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年     月       日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名)系                          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加                   (招标人)的                              项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         性别：          年龄：

单位：                          部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(盖章)

日期：       年     月

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位（㎡） | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 （元/㎡） | 合价 |
| 合 计 总 价 |  |  |  |  |  |

三、报价明细表

投标单位:                  （盖章）

法定代表人:                （盖章或签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

其他：

- 投标人营业执照复印件

- 招标文件所需材料

- 其他